Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego A.262.25.205

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- bieżąca konserwacja instalacji C.O,

- bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

- utrzymanie w sprawności urządzeń wodno- kanalizacyjnych,

- obsługa dwóch kotłowni gazowych (dozór),

- przeprowadzanie okresowych przeglądów urządzeń c.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wystawianie protokołu z wykonania czynności związanych z przeglądem

- sprawdzanie i korekty ciśnienia wody w instalacji grzewczej,

- sprawdzanie pracy układu rozruchowego kotłowni,

- czyszczenie kotłów grzewczych,

- bezzwłoczne wykonywanie napraw w przypadku awarii po zgłoszeniu przez zamawiającego

(koszty materiałów wykorzystanych do ewentualnych napraw będzie ponosił zamawiający)