Wymagania i specyfikacja

Sąd Rejonowy w Jarosławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):

71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania

Zakres usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje między innymi:

- inwentaryzację stanu istniejącego elewacji w obiekcie obecnie użytkowanym przez Zamawiającego celem prawidłowego doboru materiałów i urządzeń dla prac naprawczych,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie naprawy tynków, oczyszczenia, malowania, zaimpregnowania gzymsów, elewacji czy szpaletów oraz czyszczenia malowania parapetów, krat okiennych w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz wymiany płytek na podmurówce,

- opracowanie niezbędnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlano-wykonawczym i detalami wykonania prac;

- wszystkie konieczne uzgodnienia dokumentacji, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich wymaganych branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

- uzyskanie stosownych zgód, uzgodnień, wytycznych, decyzji administracyjnych i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych z Zamawiającym lub jego przedstawicielem.

Dokumentację projektową, należy wykonać w następujących ilościach:

- w wersji drukowanej:

  - kompletny projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branż - po 3 egz.,

  - kosztorysy i przedmiary robót (w podziale na branże, jeżeli jest taka konieczność) – po 3 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla wszystkich branż) – po 3 egz.,

  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egz.,

- w wersji elektronicznej w 2 egz. na płycie CD (również w wersji edytowalnej – pliki z rozszerzeniem ath oraz rysunki z rozszerzeniem dwg., opisy w programie WORD z rozszerzeniem doc. i pdf).

Projektant zobowiązany jest do organizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień będą się odbywały na wniosek jednej ze stron, z 3 - dniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II nr 11. Wszelkie uzgodnienia podczas spotkań roboczych muszą być dokonane za pomocą dokumentu podpisanego przez strony.

Prace muszą zostać wykonane z materiałów Wykonawcy.

Projektant w dokumentacji projektowej winien uwzględnić, obecny stan elewacji, szpaletów, gzymsów, parapetów, krat okiennych, podmurówki itp.

Projektant - w ramach wynagrodzenia zobowiązany będzie do:

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadania,

- do jednej aktualizacji części kosztorysowej dokumentacji na potrzeby wszczęcia postępowania na wykonanie niniejszego zadania, kalkulacja na podstawie średnich cen z SEKOCENBUD-u za dany kwartał w którym ogłasza się postępowanie bądź za kwartał poprzedni (jeżeli będzie to konieczne),

- do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie:

  - pełnienia nadzoru autorskiego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania;

  - udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;

  - uczestnictwa w trakcie prowadzenia postępowania na realizację zadania dotyczącego remontu elewacji w tym przygotowywania odpowiedzi na pytania zadane w toku postepowania, składania wyjaśnień, doprecyzowania opisów, wytycznych, parametryzacji itp.,

  - prowadzania w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta do dokumentacji zamiennej rozwiązań zamiennych w postaci:

- zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;

- rysunków zamiennych lub szkiców, lub nowych projektów opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;

  - udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na etapie prowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania w przedmiocie remontu elewacji,

  - protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie postępowania na realizację zadania;

  - reprezentowanie interesów Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego,

  - zachowanie poufności informacji,

  - rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich spraw i problemów technicznych powstałych w toku postępowania o udzielenie zamówienia,

  - uzgadnianie zmian i zakresu rzeczowego oraz finansowego robót.

Projektant w ramach niniejszego zapytania ofertowego przeniesie majątkowe prawa autorskie w zakresie nieograniczonego korzystania z utworu – zarówno w zakresie dokumentacji, jak i treści odpowiedzi na pytania, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania,

- wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,

- wystawienia,

- wyświetlania,

- najmu,

- dzierżawy,

- trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody

- prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu niniejszej umowy utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2025.24 t.j. ze zm.), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i za wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie,

- modyfikacji,

- czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania Zamawiającego.

Obowiązkiem Projektanta jest wykonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty cenowej wraz z potwierdzeniem pisemnym odbycia wizji u Zamawiającego. Złożone oferty w przypadku niedokonania wizji lokalnej zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  Wizja lokalna konieczna jest w celu ustalenia faktycznego zakresu robót oraz sposobu ich wykonywania. W przypadku dokonania wizji lokalnej proszę kontaktować się z Panem Ireneuszem Cielec dostępnym pod numerem telefonu 16 624 01 07 lub mailowo na adres: ireneusz.cielec@jaroslaw.sr.gov.pl

Wizja lokalna może odbyć się w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w terminie od dnia 13 kwietnia 2026 roku do dnia 20 kwietnia 2026 roku, w godzinach od 9:00 do 14:00 każdego z tych dni, po wcześniejszym kontakcie.

Termin wykonania: do 29 maja 2026 roku od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację (z innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa w wymaganej prawem formie).

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin płatności – do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Płatność częściowa nastąpi po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oraz po spisaniu protokołu odbioru końcowego. Kolejna płatność częściowa w zakresie nadzoru autorskiego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na remont elewacji.

W ofercie cenowej należy wskazać łączne wynagrodzenie ryczałtowe w tym wyszczególnić wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie w ramach nadzoru autorskiego płatne będzie po zakończeniu postępowania i zawarciu umowy na wykonanie zadania dotyczącego remontu elewacji budynku Sądu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i niepodpisania umowy na wykonanie prac bez podania przyczyny.

Kryteria i warunki formalne:

Cena							100%

Warunki płatności					przelew do 21 dni

Zdolność techniczna lub zawodowa			zgodnie z załącznikiem

Kwalifikacje zawodowe				zgodnie z załącznikiem

Wymagania do projektu

Zakres i szczegółowość wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji projektowej powinny zapewniać realizację robót polegających na naprawie elewacji w sposób prawidłowy i zgodny z powszechnie przyjętymi standardami technicznymi, obowiązującymi przepisami.

Do obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej należy w szczególności:

- dobór rodzaju oraz specyfiki użytych materiałów oraz urządzeń dla uzyskania możliwie najlepszych wyników prac remontowych przy kierowaniu się racjonalnością wydatkowania środków finansowych oraz ich późniejszą eksploatację oraz użytkowanie;

- przygotowanie wykazu przepisów i norm związanych, na podstawie których wykonano dokumentację;

- uzyskanie wymaganych opinii rzeczoznawców (jeżeli zachodzi taka konieczność).

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

- część opisową;

- schematy budowlane i konstrukcyjne przedstawiające lokalizacje i zagospodarowanie obiektu, szczegóły dotyczące elementów konstrukcji, wykończenia elewacji itp.,;

- projekt zawierający opis czynności do realizacji w zakresie oczyszczenia, malowania, impregnowania tynków, uzupełnienia pęknięć, szczelin i innych ubytków, malowanie parapetów, gzymsów, krat okiennych;

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych materiałów i urządzeń;

- numery telefonów i adresy e-mail, pod które należy zgłaszać ewentualne wady oraz uzyskać konsultacje;

- wymagane prawem oświadczenia;

- uzyskanie niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Dokumentację projektową winna wykonać osoba, która posiada stosowne uprawnienia do projektowania w niniejszym zakresie.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje następujący zakres:

- Wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek urządzeń i elementów instalacji istniejących w budynkach Sądu wraz z ich ponownym montażem;

- Wymiana niezbędnych elementów konstrukcyjnych, budowlanych, wykończeniowych jeżeli jest to konieczne;

- Zaprojektowanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu (w tym zmiana organizacji ruchu),

- Zastosowanie odpowiednich środków czyszczących, impregnujących, konserwujących

Część informacyjna

1. Podstawowe akty prawne oraz normy związane z projektowaniem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j. ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563);

- Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu informuję, co następuje:

Budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu wzniesiony został w 1893 r. jako dwupiętrowa kamienica o skromnym wystroju elewacji. W czasie generalnego remontu budynku prowadzonego w latach 1988-1993 obiekt nadbudowano o trzecie piętro, nawiązując przy tym do historycznego wystroju elewacji. Ze względu na posiadane wartości zabytkowe budynek włączony został do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, w związku z czym podlega ochronie w zakresie ukształtowania bryły i wystroju elewacji.

Planowany aktualnie zakres prac polegający na remoncie elewacji w opinii Urzędu jest bieżącą konserwacją i nie wprowadza żadnych zmian mogących mieć wpływ na uszczuplenie wartości zabytkowych obiektu w związku z czym zaopiniowany został pozytywnie. Równocześnie, mając na uwadze zasadność zachowania godnego i estetycznego wyglądu budynku zaleca się skorygowanie istniejącej obecnie bardzo jasnej kolorystyki budynku. Sugeruje się, by istniejące na elewacjach żółcienie zastąpić kolorystyką w ciepłych, piaskowych odcieniach, zaś biele detalu architektonicznego skorygować do silnie rozbielonego odcienia koloru bazowego. Kolorystykę obróbek blacharskich należy dostosować do kolorystyki pokrycia dachowego. Równocześnie informuję, że istnieje możliwość ostatecznego zatwierdzenia kolorystki w drodze komisji konserwatorskiej, na podstawie  przedłożonych propozycji lub próbek barwnych wykonanych na elewacji.

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowiązującej ustawy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania. Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych.